## 試験装置・計測器一覧表
1/4
[5 empty] | № | #REF!
#REF! |  |  |  |  | 作 成 | #REF!
試験装置・計測器一覧表
<環境/ 部屋>
104_B1F_南暗室2
＜常設設備＞
| 名称 | メーカ名 | 全社連番 | 管理No. |  |  | 定期検査有効期限
|  | 型式 |  | 管理部署 |  |  | 使用期間
| 電波暗室2 | 日本シールドエンクロージャ | 100011169747 | 206192 |  |  | 2027-10-31
|  | J-NP-AR型 |  | モビエレ試験評価部
| EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | 100011154974 | SXZS5050 |  |  | 2027-01-31
|  | ESW8 |  | モビエレ試験評価部
| バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | 100010229316 | S ZS3471 |  |  | 2026-12-31
|  | BBA9106+VHA9103 |  | モビエレ試験評価部
| スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | 100011224401 | SXSA1780 |  |  | 2027-01-31
|  | N9020A |  | モビエレ試験評価部
| アクティブロッドアンテナ | ETS・LINDGREN | 100011038580 | S ZS4319 |  |  | 2026-05-31
|  | 3301C |  | モビエレ試験評価部
| バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | 100010229316 | S ZS3471 |  |  | 2026-12-31
|  | BBA9106+VHA9103 |  | モビエレ試験評価部
| ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | 100010221941 | S ZS3472 |  |  | 2026-12-31
|  | KBA-623 |  | モビエレ試験評価部
| ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ] | SCHWARZBECK | 100011177498 | SXZS5191 |  |  | 2026-12-31
|  | BBHA9120E |  | モビエレ試験評価部
| プリアンプ[ SONOMA ] | Sonoma Instrument | 100011197643 | ZXZZ6663 |  |  | 2027-01-31
|  | 310N |  | モビエレ試験評価部
| プリアンプ[ tsj ] | tsj | 100011177501 | SAMS0733 |  |  | 2027-01-31
|  | MLA-0108-j02 |  | モビエレ試験評価部
| プリアンプ[ 6cmループ用 ] | 東陽テクニカ | 100011051455 | SAMS0705 |  |  | 2027-01-31
|  | TPA-AM1431 |  | モビエレ試験評価部
| 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 100010086208 | S CP0916 |  |  | 2027-01-31
|  | 94111-1 |  | モビエレ試験評価部
| 3dBアッテネータ | JFW Industries | 100011208489 | - |  |  | 2027-01-31
|  | 50HF-003N |  | モビエレ試験評価部
＜標準ベンチ・ベンチワイヤ・SWボックス＞
| 名称 | メーカ名 | 全社連番 | 管理No. |  |  | 定期検査有効期限
|  | 型式 |  | 管理部署 |  |  | 使用期間
＜外付け負荷等＞
| 名称 | メーカ名 | 全社連番 | 管理No. |  |  | 定期検査有効期限
|  | 型式 |  | 管理部署 |  |  | 使用期間
＜通信機器等＞
| 名称 | メーカ名 | 全社連番 | 管理No. |  |  | 定期検査有効期限
|  | 型式 |  | 管理部署 |  |  | 使用期間
Formulas:
定期検査有効期限 = IFERROR(VLOOKUP([名称], master!$B:$H, 7,FALSE), "")

## master
部屋 | 名称 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 管理No. | 管理部署 | 有効期限
104_B1F_南暗室2 | 電波暗室2 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011169747 | 206192 | モビエレ試験評価部 | 2027-10-31
104_B1F_南暗室2 | EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011154974 | SXZS5050 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100011224401 | SXSA1780 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31 | 18.6
104_B1F_南暗室2 | アクティブロッドアンテナ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011038580 | S ZS4319 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_南暗室2 | バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | BBA9106+VHA9103 | 100010229316 | S ZS3471 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
104_B1F_南暗室2 | ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | KBA-623 | 100010221941 | S ZS3472 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
104_B1F_南暗室2 | ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ] | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011177498 | SXZS5191 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
104_B1F_南暗室2 | ダブルリッジホーンアンテナ[ 3115 ] | ETS・LINDGREN | 3115 | 100011224398 | SXZS5713 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
104_B1F_南暗室2 | 60cmループアンテナ | ETS・LINDGREN | 6502 | 100011191955 | SXZS5372 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | 6cmループアンテナ（暗室2用） | ROHDE＆SCHWARZ | HZ-11/05 | 100010091069 | S ZS3488 | モビエレ試験評価部 | 2025-09-01
104_B1F_南暗室2 | プリアンプ[ SONOMA ] | Sonoma Instrument | 310N | 100011197643 | ZXZZ6663 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | プリアンプ[ tsj ] | tsj | MLA-0108-j02 | 100011177501 | SAMS0733 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | プリアンプ[ 6cmループ用 ] | 東陽テクニカ | TPA-AM1431 | 100011051455 | SAMS0705 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | 暗室内同軸ケーブル | 潤工社 | MWX322 | 100011224055 | 2401G001 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010234620 | 00156744 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010086208 | S CP0916 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | 3dBアッテネータ | JFW Industries | 50HF-003N | 100011208489 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011077788 | Z ZZ6417 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011077789 | Z ZZ6418 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | 50Ω 終端抵抗 | - | - | - | No.041 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | 50Ω 終端抵抗 | - | - | - | No.042 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_南暗室2 | デジタルテスタ | HIOKI | DT4261 | 100011228715 | 240723089 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-01
104_B1F_南暗室2 | デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011084972 | 180824829 | モビエレ試験評価部 | 2026-07-31
104_B1F_北暗室12 | 電波暗室12 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011169742 | 2015010 | モビエレ試験評価部 | 2027-10-31
104_B1F_北暗室12 | EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011145062 | SXZS4922 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
104_B1F_北暗室12 | スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100011169425 | MY52090696 | モビエレ試験評価部 | 2027-04-30
104_B1F_北暗室12 | アクティブロッドアンテナ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011038580 | S ZS4319 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | BBA9106+VHA9103B | 100011188895 | S ZS3805 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | KBA-623 | 100011188896 | S ZS3805 | モビエレ試験評価部 | 2026-04-01
104_B1F_北暗室12 | ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ] | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011152115 | SXZS5025 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | ダブルリッジホーンアンテナ[ 3115 ] | ETS・LINDGREN | 3115 | 100010096890 | S ZS3805 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | 60cmループアンテナ | ETS・LINDGREN | 6502 | 100011191956 | SXZS5373 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | 6cmループアンテナ（暗室2用） | ROHDE＆SCHWARZ | HZ-11/05 | 100010091069 | S ZS3488 | モビエレ試験評価部 | 2025-09-30
104_B1F_北暗室12 | プリアンプ[ SONOMA ] | Sonoma Instrument | 310N | 100011197645 | ZXZZ6665 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | プリアンプ[ tsj ] | tsj | MLA-0108-j02 | 100011177500 | SAMS0732 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-01
104_B1F_北暗室12 | プリアンプ[ 6cmループ用 ] | 東陽テクニカ | TPA-AM1431 | 100011051456 | SAMS0706 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_B1F_北暗室12 | 暗室内同軸ケーブル | 潤工社 | MWX322 | 100011208487 | 2208G004 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | 3dBアッテネータ | JFW Industries | 50HF-003N | 100011208486 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
104_B1F_北暗室12 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208022 | IMA 7042 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
104_B1F_北暗室12 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208023 | IMA 7042 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
104_B1F_北暗室12 | 50Ω 終端抵抗 | - | - | 100011237702 | No.019 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
104_B1F_北暗室12 | 50Ω 終端抵抗 | - | - | 100011237703 | No.020 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
104_B1F_北暗室12 | デジタルテスタ | FLUKE | 116 | 100011024590 | 29520823WS | モビエレ試験評価部 | 2027-04-30
104_B1F_北暗室12 | デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011181654 | 210922277 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
104_6F_北暗室14 | 電波暗室14 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011169743 | 2013002-1 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011145061 | SXZS4921 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010030702 | S SA1437 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | RFセレクタ | MWF | MRM-S4DT | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | アンテナ自動偏波切換装置 | DEVICE | DW3211A1/O | - | - | モビエレ試験評価部 | -
104_6F_北暗室14 | アクティブロッドアンテナロッドアンテナ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011188897 | 00156311 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | BBA9106+VHA9103B | 100011188898 | VHA91032925 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | KBA-623 | 100011188899 | 0-573-1 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ] | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011177499 | SXZS5192 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | ダブルリッジホーンアンテナ[ 3115 ] | ETS LINDGREN | 3115 | 100011188900 | 00140274 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | プリアンプ[ SONOMA ] | Sonoma Instrument | 310N | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | プリアンプ[ tsj ] | tsj | MLA-0108-J02 | 100011153376 | SAMS0722 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 暗室内同柚ケーブル(2m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケーブル(1m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケーブル(0.1m) | HUBER+SUHNER | SM141 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケーブル(0.35m) | HUBER+SUHNER | SM141 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 同軸ケーブル(1m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010032115 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010071233 | 00055390 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
104_6F_北暗室14 | 3dBアッテネータ | JFW Industries | 50HF-003N | 100011208481 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | ステップ アッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208034 | IMB 3394 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208035 | IMB 3394 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011224936 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011224937 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北暗室14 | デジタルマルチメータ | FLUKE | 112 | 100010071769 | 86480324 | モビエレ試験評価部 | 2027-02-28
104_6F_北暗室14 | デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011181618 | 210922261 | モビエレ試験評価部 | 2026-07-31
104_6F_北暗室14 | 抵抗計ミリオームハイテスタ | HIOKI | RM3544 | 100011205109 | 230529268 | モビエレ試験評価部 | 2027-06-30
101_6F_南SR5 | シールドルーム5 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100010078178 | - | モビエレ試験評価部 | 2026年10月31日
101_6F_南SR5 | EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011154975 | SXZS5051 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_6F_南SR5 | スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010080371 | S SA1442 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
101_6F_南SR5 | 暗室内同軸ケーブル (3m) | 潤工社 | MWX322/B | 100011241567 | 2410G002 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
101_6F_南SR5 | 同軸ケーブル (2m) | 潤工社 | MWX322/B | - | SR505-2-1 | モビエレ試験評価部 | -
101_6F_南SR5 | 直流安定化電源 | KIKUSUI | PAN35-30A | - | - | モビエレ試験評価部 | -
101_6F_南SR5 | 同軸ケーブル (1m) | 潤工社 | MWX322/B | - | SR05-3-1 | モビエレ試験評価部 | -
101_6F_南SR5 | 同軸ケーブル (1m) | 潤工社 | MWX322/B | - | SR05-10-1 | モビエレ試験評価部 | -
101_6F_南SR5 | プリアンプ[ SONOMA ] | SONOMA INSTRUMENT | 310N | 100011197642 | ZXZZ6662 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
101_6F_南SR5 | アッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | - | B-1 | モビエレ試験評価部
101_6F_南SR5 | RFセレクタ | Micro Wave Factory | MRM-S4DT | - | A-1 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
101_6F_南SR5 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214826 | ZXZZ6700 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_6F_南SR5 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214825 | ZXZZ6699 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_6F_南SR5 | デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228717 | 240723091 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-30
101_6F_南SR5 | 定電圧電源 | KIKUSUI | PAN35-30A | - | BT003466 | モビエレ試験評価部 | 機能点検
101_6F_南SR5 | デジタルオシロスコープ | YOKOGAWA | DLM3024 | 100011202255 | SDSY4829 | モビエレ試験評価部 | 2027-04-30
101_6F_南SR5 | 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011237690 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_6F_南SR5 | 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011237691 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_6F_南SR5 | 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010044893 | 51020 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_6F_南SR5 | 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010071233 | 00055390 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_6F_南SR5 | 電圧プローブ | Noiseken | - | - | - | モビエレ試験評価部 | -
101_6F_南SR5 | デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-07-31
104_6F_北SR12 | シールドルーム12 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026年10月31日
104_6F_北SR12 | EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011145063 | SXZS4923 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
104_6F_北SR12 | スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010030703 | S SA1438 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
104_6F_北SR12 | RFセレクタ | Micro Wave Factory | MRM-S4DT | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | プリアンプ[ SONOMA ] | SONOMA | (ZXZZ6661) | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 暗室内同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011208484 | 2206G013 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（2m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（1m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（1m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（0.35m） | HUBER+SUHNER | SM141 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル（0.1m） | HUBER+SUHNER | SM141 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル(BNC-BNC_5m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル(BNC-BNC_5m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル(BNC-BNC_2m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 同軸ケーブル(ワニ口-BNC_0.5m) | JOIN | JB-15-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010071222 | 00051816 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010071221 | 00050900 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 電圧プローブ | Noiseken | 01-00061B | - | - | モビエレ試験評価部 | -
104_6F_北SR12 | ステップアッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | -
104_6F_北SR12 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214827 | ZXZZ6701 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214828 | ZXZZ6702 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
104_6F_北SR12 | デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228714 | 240723088 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-30
104_6F_北SR12 | デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011181646 | 210922269 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
101_3F_北SR21 | シールドルーム21 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011219991 | 205161 | モビエレ試験評価部 | 2026-10-31
101_3F_北SR21 | スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010080371 | S SA1442 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
101_3F_北SR21 | 同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241566 | 2410G001 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
101_3F_北SR21 | 同軸ケーブル（7m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241564 | 2410G003 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
101_3F_北SR21 | 同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241567 | 2410G002 | モビエレ試験評価部 | -
101_3F_北SR21 | 同軸ケーブル（7m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241565 | 2410G004 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
101_3F_北SR21 | 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010205755 | 1120034 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
101_3F_北SR21 | 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010086208 | S CP0916 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
101_3F_北SR21 | 電圧プローブ | Noiseken | - | - | - | モビエレ試験評価部 | -
101_3F_北SR21 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214823 | S CP0916 | モビエレ試験評価部 | 2026-01-31
101_3F_北SR21 | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214824 | ZXZZ6698 | モビエレ試験評価部 | 2026-01-31
101_3F_北SR21 | 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | 100011237688 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
101_3F_北SR21 | 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | 100011237689 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-02-01
101_3F_北SR21 | デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228716 | 240723090 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-30
101_3F_北SR21 | デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011084962 | 180824819 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
Note on H5: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二か月延長許可
Note on H28: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H29: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H31: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H32: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H33: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H35: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ラベル張替え必要 定期点検の表記が2025のまま
Note on H38: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H45: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可

## 抽出
名称
電波暗室2
EMIテストレシーバ
スペクトラムアナライザ
アクティブロッドアンテナ
バイコニカルアンテナ
ログペリオディックアンテナ
ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ]
ダブルリッジホーンアンテナ[ 3115 ]
60cmループアンテナ
6cmループアンテナ（暗室2用）
プリアンプ[ SONOMA ]
プリアンプ[ tsj ]
プリアンプ[ 6cmループ用 ]
暗室内同軸ケーブル
電流プローブ[ 91550-1 ]
電流プローブ[ 94111-1]
3dBアッテネータ
LISN
LISN
50Ω 終端抵抗
50Ω 終端抵抗
デジタルテスタ
デジタル温湿度計

## 試験備品一覧表
4/4
[9 empty] | № | #REF!
#REF! | [8 empty] | 作 成 | #REF!
試験備品一覧表
＜試験備品一覧表＞
| 名称 |  | ﾒｰｶ名 |  |  | 管理№ |  | 定期検査有効期限 |  | 使用期間
|  |  | 型式 |  |  |  |  | 管理部署 |  | 使用者
※2 バッテリ電圧
| 日付 | ﾊﾞｯﾃﾘNo. |  | バッテリ電圧[V] |  |  | 温湿度
|  |  |  | 試験前 | 試験後 |  | 温度[℃] | 湿度[%]