## 暗室2, 12
黄色のシートは現物を確認してください。確認完了後シートの色を塗りつぶし無しでお願いします。
暗室2 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 有効期限 |  | 暗室12 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 有効期限
部屋 | 日本ｼｰﾙﾄﾞｴﾝｸﾛｰｼﾞｬ | J-NP-AR型 | 100011169747 | 2027-10-31 |  | 部屋 | 日本ｼｰﾙﾄﾞｴﾝｸﾛｰｼﾞｬ | J-NP-AR型 | 100011169742 | 2027-10-31
レシーバ | Rohde & Schwarz | ESW8 | 100011154974 | 2027-01-31 |  | レシーバ | Rohde & Schwarz | ESW8 | 100011145062 | 2027-05-31
スペアナ | Agilent Technologies | N9020A | 100011224401 | 2027-01-31 |  | スペアナ | Agilent Technologies | N9020A | 100011169425 | 2027-04-30
アクティブ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011038580 | 2026-05-31 |  | アクティブ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011038580 | 2026-05-31
バイコニ | SCHWARZBECK | BBA9106 | 100010229316 | 2026-12-31 |  | バイコニ | SCHWARZBECK | BBA9106 | 100011188895 | 2026-05-31
ログペリ | 協立電子 | KBA-623 | 100010221941 | 2026-12-31 |  | ログペリ | 協立電子 | KBA-623 | 100011188896 | 2026-04-01
ホーン（BBHA） | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011177498 | 2026-12-31 |  | ホーン（BBHA） | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011152115 | 2026-05-31
ホーン（3115） | ETS・LINDGREN | 3115 | 100011224398 | 2026-12-31 |  | ホーン（3115） | ETS・LINDGREN | 3115 | 100010096890 | 2026-05-31
60cmループアンテナ | ETS・LINDGREN | 6502 | 100011191955 | 2027-01-31 |  | 60cmループアンテナ | ETS・LINDGREN | 6502 | 100011191956 | 2026-05-31
6cmループアンテナ（暗室2用） | ROHDE＆SCHWARZ | HZ-11 | 100010091069 | 2025-09-01 | 機能点検 | 6cmループアンテナ（暗室2用） | ROHDE＆SCHWARZ | HZ-11 | 100010091069 | 2025-09-30
プリアンプ（SONOMA） | SONOMA | 310N | 100011197643 | 2027-01-31 |  | プリアンプ（SONOMA） | SONOMA | 310N | 100011197645 | 2026-05-31
プリアンプ（tsj） | tsj | MLA-0108-j02 | 100011177501 | 2027-01-31 |  | プリアンプ（tsj） | tsj | MLA-0108-j02 | 100011177500 | 2026-05-01
プリアンプ（6cmループ用） | 東陽テクニカ | TPA1431SW | 100011051455 | 2027-01-31 |  | プリアンプ（6cmループ用） | 東陽テクニカ | TPA1431SW | 100011051456 | 2027-01-31
暗室内同軸ケーブル | 潤工社 | MWX322 | 100011224055 | 2027-01-31 |  | 暗室内同軸ケーブル | 潤工社 | MWX322 | 100011208487 | 2026-05-31
電流プローブ（91550-1） | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010234620 | 2027-01-31 |  | 3dBアッテネータ | 50HF-0 | JFW | 100011208486 | 2026-05-31
電流プローブ（94111-1） | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010086208 | 2027-01-31 |  | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208022 | 2027-05-31
3dBアッテネータ | 50HF-0 | JFW | 100011208489 | 2027-01-31 |  | LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208023 | 2027-05-31
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011077788 | 2027-01-31 |  | 終端 | - | - | 100011237702 | 2027-05-31 | 019
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011077789 | 2027-01-31 |  | 終端 | - | - | 100011237703 | 2027-05-31 | 020
終端 | - | - | 1571612 | 2027-01-31 | 041 | テスタ | FLUKE | 116 | 100011024590 | 2027-04-30
終端 | - | - | 1571604 | 2027-01-31 | 042 | 温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011181654 | 2026-06-30
テスタ | HIOKI | DT4261 | 100011228715 | 2026-11-01
温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011084972 | 2026-07-31
コムジェネレータ9k~1GHz | eurofins | YRS02 | 100011192767 | 2026-12-31 |  | コムジェネレータ9k~1GHz | eurofins
コムジェネレータ10M~6GHz | eurofins | YRS03 | 100011192776 | 2026-12-31 |  | コムジェネレータ10M~6GHz | eurofins
30dBアッテネータ | 50HF-030 N | - | 100011239484 | 2027-01-31 |  | 30dBアッテネータ
Note on B6: HOGARA TORII: 暗室2用の物もありますが、ファクタ完成していないので暗室12用の物
Note on E6: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 暗室2用（ファクタが未完成）の全社連番は下記に一応示しておきます 100010087038
Note on F6: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二か月延長許可
Note on M6: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on M7: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on M8: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on M9: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on M10: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on M11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on G12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: METOR上の管理区分は機能点検だが 検査は 2026 2月に点検済みだったため 2027 2月で記載でいいのか？ 須渕さんに伺ったところ 6cmループアンテナは2セットあるけど、始業前点検で2本使用するので、 測定側は暗室14(100010091070)・コムジェネ側は暗室2(100010091069)になります。 そのため、測定場所が暗室14でも暗室2でも暗室14(100010091070)の6cmループアンテナが報告書に載るはずです。(2025/9有効期限) コムジェネ側も載せる場合は、2027年2月です。 とのことで2025/9 で記載しました.
Note on M13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on M14: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ラベル張替え必要 定期点検の表記が2025のまま
Note on I15: HOGARA TORII: 暗室14用の物
Note on M16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on E17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 最後の20がほぼ消えている
Note on M17: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on B22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: METOR使用しても全社連番がわからなかったため, 製造番号とユーザー管理No.を記載しておきました
Note on E22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 製造番号
Note on G22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ユーザー管理No.
Note on E23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 製造番号
Note on G23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ユーザー管理No.
Note on M23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on F27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 機能点検のラベルははがす必要あり 機能点検と定期点検のラベルが両方ついている

## 暗室14
暗室14 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 有効期限
部屋 | 日本ｼｰﾙﾄﾞｴﾝｸﾛｰｼﾞｬ | J-NP-AR型 | 100011169743 | 202608
EMIレシーバ | Rohde&Schwarz | ESW8 | 100011145061 | 202608
スペアナ | Agilent Technologies | N9020A | 100010030702 | 202608
RFセレクタ | MWF | MRM-S4DT | 100011197644 | 202608
アンテナ自動偏波切換装置 | DEVICE | DW3211A1/O | - | ー
アクティブロッドアンテナ | ETS | 3301C | 100011188897 | 202608
バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | VHA9103（バラン）BBA9106（エレメント） | 10001188898 | 202608
ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | KBA-623 | 100011188899 | 202608 | 202611
ホームアンテナ | FELIX オリックス・レンテック株式会社 | 3115 | 100011188900 | 202608 |  |  | ETS・LINDGREM
ダブルリッジドホーンアンテナ | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011177499 | 202608
プリアンプ | Sonoma IIns trument | 310N | 100011197644 | 202608
ローノイズプリアンプ | テクノサイエンスジャパン | MLA-0108-J02 | 100011153376 | 202608
同柚ケーブル(2m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | 202608
同軸ケーブル(1m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | 202608
同軸ケーブル(0.1m) | HUBER+SUHNER | SM141 | 100011197644 | 202608
同軸ケーブル(0.35m) | HUBER+SUHNER | SM141 | 100011197644 | 202608
同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | 202608 |  | 100011208483
同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | 202608
同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | 202608
同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | 202608
同軸ケーブル(1m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | 202608
電流プローブ | ETS | 91550-1 | 100010032115 | 202608
電流プローブ | ETS | 94111-1 | 100010071233 | 202701
3dBアッテネータ | JFW | 50HF-003N | 100011208481 | 202608
ステップ アッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | 100011197644 | 202608
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208034 | 202608
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208035 | 202608
終端抵抗 | SUHNER | 6506.01.A | 100011224936 | 202608
終端抵抗 | SUHNER | 6506.01.A | 100011224937 | 202608
デジタルマルチメータ | FLUKE | 112 | 100010071769 | 202702
温湿度ロガー | HIOKI | LR5001 | 100011181618 | 202607
抵抗計ミリオームハイテスタ | HIOKI | RM3544 | 100011205109 | 202706

## SR12
SR12 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 有効期限
シールドルーム | 日本シールドエンクロージャー | J-NP-AR型 |  | 2026年10月31日
EMIテストレシーバ | ローデシュワルツ | ESW8 | 100011145063 | 202606
スペクトラムアナライザ | AGILENT | N9020A | 100010030703 | 202606
RFセレクタ | MWF | MRM-S4DT | -100011197641 | 202608
プリアンプ | SONOMA | (ZXZZ6661) | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011208484 | 202608
同軸ケーブル（2m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（1m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（1m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（0.35m） | HUBER+SUHNER | SM141 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル（0.1m） | HUBER+SUHNER | SM141 | -100011197641 | 202608
同軸ケーブル(BNC-BNC_5m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | 202608
同軸ケーブル(BNC-BNC_5m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | 202608
同軸ケーブル(BNC-BNC_2m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | 202608
同軸ケーブル(ワニ口-BNC_0.5m) | JOIN | JB-15-3D-2V | - | 202608
電流プローブ（91550-1） | ETS | 91550-1 | 100010071222 | 202608
電流プローブ（94111-1） | ETS | 94111-1 | 100010071221 | 202608 |  | 100011217414
電圧プローブ | NoiseKen | 01-00061B | - | ー
ステップアッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | -100011197641 | -
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214827 | 202608
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214828 | 202608
終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | - | 202608 | 38
終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | - | 202608 | 37
デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228714 | 202611
温湿度ロガー | HIOKI | LR5001 | 100011181646 | 202705
発信器 |  | WF1974 |  | 202610
ミリはいオームテスタ |  | RS3544 |  | 202705

## SR5
SR5 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 有効期限 | 備考 |  | 管理No.
シールドルーム | 日本シールドエンクロージャー | J-NP-AR型 | 100010078178 | 2026年10月31日 | -
EMIテストレシーバ（ネットワークアナライザ) | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011154975 | 2027-05-31 | -
スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010080371 | 2026-05-01 | -
同軸ケーブル (3m) | 潤工社 | MWX322/B | 100011241567 | 2027-01-01 | コネクタパネル(SR内)⇔プローブ |  | 2410G002
同軸ケーブル (2m) | 潤工社 | MWX322/B | SR505-2-1 | - | コネクタパネル(SR外)⇔アッテネータ |  | 22076014
直流安定化電源(ﾊﾞｯﾃﾘ充電用） | KIKUSUI | PAN35-30A | - | -
同軸ケーブル (1m) | 潤工社 | MWX322/B | SR05-3-1 | ー | アッテネータ⇔切り替え器SW1(COM) |  | 2207G009
同軸ケーブル (1m) | 潤工社 | MWX322/B | SR05-10-1 | - | 切り替え器SW3(COM)⇔ネットアナ |  | 2207G001
外部プリアンプ | SONOMA INSTRUMENT | 310 | 100011197642 | 2026-08-31 | - |  | ZXZZ6662
アッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | B-1 |  | -
切り替え機 | Micro Wave Factory | MRM-S4DT | A-1 | 2026-08-31 | -
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214826 | 2027-05-31 | マイナス側電源用
LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214825 | 2027-05-31 | プラス側電源用
デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228717 | 2026-11-30 | -
定電圧電源 | KIKUSUI | PAN35-30A | BT003466 | 機能点検 | -
デジタルオシロスコープ | YOKOGAWA | DLM3024 | 100011202255 | 2027/４/31 | - |  | SDSY4829
50Ω終端 | SUHNER | 6506 | 100011237690 | 2027-05-31 | LISNのOUTPUTに接続 |  | 31
50Ω終端 | SUHNER | 6506 | 100011237691 | 2027-05-31 | LISNのOUTPUTに接続 |  | 32
電流プローブ | ETS | 91550-1 | 100010044893 | 2027-05-31 | 30MHz以下測定用 | 202604 | 51020
電流プローブ | ETS | 94111-1 | 100010071233 | 2027-05-31 | 30M～1GHz測定用 |  | 55930
電圧プローブ | Noiseken | - | - | ー | 30M～475MHz測定用
温湿度ロガー | HIOKI | LR5001 | - | 2026-07-31 | -
予備
同軸ケーブル (2m) | 潤工社 | MWX322/B | SR505-2-1 | 2026-05-31 | 2えんちょう |  | 2603G005
同軸ケーブル (2m) | 潤工社 | MWX322/B | SR505-2-1 | 2027-05-31 |  |  | 2603G004

## SR21
| SR21 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 有効期限 |  | 管理No.
| シールドルーム | 日本シールドエンクロージャー | J-NP-AR型 | 100011219991 | 2026年10月31日
| スペクトラムアナライザ | AGILENT | N9020A | 100010080371 | 202701 |  | SSA1440 | 100010180076
| 同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241566 | 202701 |  | 2410G001 | S/N
| 同軸ケーブル（7m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241564 | 202701 |  | 2410G002
ない | 同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241567 |  |  | 2410G003
| 同軸ケーブル（7m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241565 | 202701 |  | 2410G004
| 電流プローブ（91550-1） | ETS | 91550-1 | 100010205755 | 202701 |  | 1120034
| 電流プローブ（94111-1） | ETS | 94111-1 | 100010086208 | 202606 | ２か月延長 | SXCP1610
| 電圧プローブ | NoiseKen | － | － | - |  | 160602 | S/N
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214823 | 202601 | ２か月延長 | ZXZZ6697
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214824 | 202601 | ２か月延長 | ZXZZ6698
| 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | 100011237688 | 202701 |  | 33
| 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | 100011237689 | 202701 |  | 34
| デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228716 | 202611
| 温湿度ロガー | HIOKI | LR5001 | 100011084962 | 202608 |  | 180824819

## master
暗室2 | 名称 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 管理No. | 管理部署 | 有効期限 | 使用期間
104_B1F_南暗室2 | 電波暗室2 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011169747 | 206192 | モビエレ試験評価部 | 2027-10-31
| EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011154974 | SXZS5050 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100011224401 | SXSA1780 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| アクティブロッドアンテナ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011038580 | S ZS4319 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | BBA9106+VHA9103 | 100010229316 | S ZS3471 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
| ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | KBA-623 | 100010221941 | S ZS3472 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
| ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ] | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011177498 | SXZS5191 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
| ダブルリッジホーンアンテナ[ 3115 ] | ETS・LINDGREN | 3115 | 100011224398 | SXZS5713 | モビエレ試験評価部 | 2026-12-31
| 60cmループアンテナ | ETS・LINDGREN | 6502 | 100011191955 | SXZS5372 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 6cmループアンテナ（暗室2用） | ROHDE＆SCHWARZ | HZ-11/05 | 100010091069 | S ZS3488 | モビエレ試験評価部 | 2025-09-01
| プリアンプ[ SONOMA ] | Sonoma Instrument | 310N | 100011197643 | ZXZZ6663 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| プリアンプ[ tsj ] | tsj | MLA-0108-j02 | 100011177501 | SAMS0733 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| プリアンプ[ 6cmループ用 ] | 東陽テクニカ | TPA-AM1431 | 100011051455 | SAMS0705 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 暗室内同軸ケーブル | 潤工社 | MWX322 | 100011224055 | 2401G001 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010234620 | 00156744 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010086208 | S CP0916 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 3dBアッテネータ | JFW Industries | 50HF-003N | 100011208489 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011077788 | Z ZZ6417 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011077789 | Z ZZ6418 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 50Ω 終端抵抗 | - | - | - | No.041 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 50Ω 終端抵抗 | - | - | - | No.042 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| デジタルテスタ | HIOKI | DT4261 | 100011228715 | 240723089 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-01
| デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011084972 | 180824829 | モビエレ試験評価部 | 2026-07-31
暗室12 | 名称 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 管理No. | 管理部署 | 有効期限
104_B1F_北暗室12 | 電波暗室12 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011169742 | 2015010 | モビエレ試験評価部 | 2027-10-31
| EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011145062 | SXZS4922 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100011169425 | MY52090696 | モビエレ試験評価部 | 2027-04-30
| アクティブロッドアンテナ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011038580 | S ZS4319 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | BBA9106+VHA9103B | 100011188895 | S ZS3805 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | KBA-623 | 100011188896 | S ZS3805 | モビエレ試験評価部 | 2026-04-01
| ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ] | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011152115 | SXZS5025 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| ダブルリッジホーンアンテナ[ 3115 ] | ETS・LINDGREN | 3115 | 100010096890 | S ZS3805 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| 60cmループアンテナ | ETS・LINDGREN | 6502 | 100011191956 | SXZS5373 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| 6cmループアンテナ（暗室2用） | ROHDE＆SCHWARZ | HZ-11/05 | 100010091069 | S ZS3488 | モビエレ試験評価部 | 2025-09-30
| プリアンプ[ SONOMA ] | Sonoma Instrument | 310N | 100011197645 | ZXZZ6665 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| プリアンプ[ tsj ] | tsj | MLA-0108-j02 | 100011177500 | SAMS0732 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-01
| プリアンプ[ 6cmループ用 ] | 東陽テクニカ | TPA-AM1431 | 100011051456 | SAMS0706 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 暗室内同軸ケーブル | 潤工社 | MWX322 | 100011208487 | 2208G004 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| 3dBアッテネータ | JFW Industries | 50HF-003N | 100011208486 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208022 | IMA 7042 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208023 | IMA 7042 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| 50Ω 終端抵抗 | - | - | 100011237702 | No.019 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| 50Ω 終端抵抗 | - | - | 100011237703 | No.020 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| デジタルテスタ | FLUKE | 116 | 100011024590 | 29520823WS | モビエレ試験評価部 | 2027-04-30
| デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011181654 | 210922277 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
暗室14 | 名称 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 管理No. | 管理部署 | 有効期限
104_6F_北暗室14 | 電波暗室14 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011169743 | 2013002-1 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011145061 | SXZS4921 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010030702 | S SA1437 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| RFセレクタ | MWF | MRM-S4DT | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| アンテナ自動偏波切換装置 | DEVICE | DW3211A1/O | - | - | モビエレ試験評価部 | -
| アクティブロッドアンテナロッドアンテナ | ETS・LINDGREN | 3301C | 100011188897 | 00156311 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| バイコニカルアンテナ | SCHWARZBECK | BBA9106+VHA9103B | 100011188898 | VHA91032925 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| ログペリオディックアンテナ | 協立電子工業 | KBA-623 | 100011188899 | 0-573-1 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| ダブルリッジホーンアンテナ[ BBHA ] | SCHWARZBECK | BBHA9120E | 100011177499 | SXZS5192 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| ダブルリッジホーンアンテナ[ 3115 ] | ETS LINDGREN | 3115 | 100011188900 | 00140274 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| プリアンプ[ SONOMA ] | Sonoma Instrument | 310N | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| プリアンプ[ tsj ] | tsj | MLA-0108-J02 | 100011153376 | SAMS0722 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 暗室内同柚ケーブル(2m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(1m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(0.1m) | HUBER+SUHNER | SM141 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(0.35m) | HUBER+SUHNER | SM141 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケープル(0.5m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(1m) | 潤工社 | MWX322 | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010032115 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010071233 | 00055390 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 3dBアッテネータ | JFW Industries | 50HF-003N | 100011208481 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| ステップ アッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | 100011197644 | ZXZZ6664 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208034 | IMB 3394 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011208035 | IMB 3394 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011224936 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011224937 | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| デジタルマルチメータ | FLUKE | 112 | 100010071769 | 86480324 | モビエレ試験評価部 | 2027-02-28
| デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011181618 | 210922261 | モビエレ試験評価部 | 2026-07-31
| 抵抗計ミリオームハイテスタ | HIOKI | RM3544 | 100011205109 | 230529268 | モビエレ試験評価部 | 2027-06-30
SR5 | 名称 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 管理No. | 管理部署 | 有効期限
101_6F_南SR5 | シールドルーム5 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100010078178 | - | モビエレ試験評価部 | 2026年10月31日
| EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011154975 | SXZS5051 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010080371 | S SA1442 | モビエレ試験評価部 | 2026-05-31
| 暗室内同軸ケーブル (3m) | 潤工社 | MWX322/B | 100011241567 | 2410G002 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 同軸ケーブル (2m) | 潤工社 | MWX322/B | - | SR505-2-1 | モビエレ試験評価部 | -
| 直流安定化電源 | KIKUSUI | PAN35-30A | - | - | モビエレ試験評価部 | -
| 同軸ケーブル (1m) | 潤工社 | MWX322/B | - | SR05-3-1 | モビエレ試験評価部 | -
| 同軸ケーブル (1m) | 潤工社 | MWX322/B | - | SR05-10-1 | モビエレ試験評価部 | -
| プリアンプ[ SONOMA ] | SONOMA INSTRUMENT | 310N | 100011197642 | ZXZZ6662 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| アッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | - | B-1 | モビエレ試験評価部
| RFセレクタ | Micro Wave Factory | MRM-S4DT | - | A-1 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214826 | ZXZZ6700 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214825 | ZXZZ6699 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228717 | 240723091 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-30
| 定電圧電源 | KIKUSUI | PAN35-30A | - | BT003466 | モビエレ試験評価部 | 機能点検
| デジタルオシロスコープ | YOKOGAWA | DLM3024 | 100011202255 | SDSY4829 | モビエレ試験評価部 | 2027-04-30
| 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011237690 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| 50Ω 終端抵抗 | HUBER+SUHNER | 6506.01.A | 100011237691 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010044893 | 51020 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010071233 | 00055390 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
| 電圧プローブ | Noiseken | - | - | - | モビエレ試験評価部 | -
| デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-07-31
SR12 | 名称 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 管理No. | 管理部署 | 有効期限
104_6F_北SR12 | シールドルーム12 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026年10月31日
| EMIテストレシーバ | ROHDE＆SCHWARZ | ESW8 | 100011145063 | SXZS4923 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
| スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010030703 | S SA1438 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
| RFセレクタ | Micro Wave Factory | MRM-S4DT | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| プリアンプ[ SONOMA ] | SONOMA | (ZXZZ6661) | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 暗室内同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011208484 | 2206G013 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（2m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（1m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（1m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（0.5m） | 潤工社 | MWX322 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（0.35m） | HUBER+SUHNER | SM141 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル（0.1m） | HUBER+SUHNER | SM141 | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(BNC-BNC_5m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(BNC-BNC_5m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(BNC-BNC_2m) | JOIN | JB-1-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 同軸ケーブル(ワニ口-BNC_0.5m) | JOIN | JB-15-3D-2V | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010071222 | 00051816 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010071221 | 00050900 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 電圧プローブ | Noiseken | 01-00061B | - | - | モビエレ試験評価部 | -
| ステップアッテネータ | KEYSIGHT | 8495B | -100011197641 | ZXZZ6661 | モビエレ試験評価部 | -
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214827 | ZXZZ6701 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214828 | ZXZZ6702 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | - | - | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
| デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228714 | 240723088 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-30
| デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011181646 | 210922269 | モビエレ試験評価部 | 2027-05-31
SR21 | 名称 | メーカ | 型式 | 全社連番 | 管理No. | 管理部署 | 有効期限
101_3F_北SR21 | シールドルーム21 | 日本シールドエンクロージャ | J-NP-AR型 | 100011219991 | 205161 | モビエレ試験評価部 | 2026-10-31
| スペクトラムアナライザ | Agilent Technologies | N9020A | 100010080371 | S SA1442 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241566 | 2410G001 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 同軸ケーブル（7m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241564 | 2410G003 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 同軸ケーブル（3m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241567 | 2410G002 | モビエレ試験評価部 | -
| 同軸ケーブル（7m） | 潤工社 | MWX322 | 100011241565 | 2410G004 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 電流プローブ[ 91550-1 ] | ETS・LINDGREN | 91550-1 | 100010205755 | 1120034 | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 電流プローブ[ 94111-1] | ETS・LINDGREN | 94111-1 | 100010086208 | S CP0916 | モビエレ試験評価部 | 2026-06-30
| 電圧プローブ | Noiseken | - | - | - | モビエレ試験評価部 | -
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214823 | S CP0916 | モビエレ試験評価部 | 2026-01-31
| LISN | SCHWARZBECK | NNBM8124 | 100011214824 | ZXZZ6698 | モビエレ試験評価部 | 2026-01-31
| 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | 100011237688 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-01-31
| 50Ω 終端抵抗 | BIRD | 5-T-MN | 100011237689 | - | モビエレ試験評価部 | 2027-02-01
| デジタルマルチメータ | HIOKI | DT4261 | 100011228716 | 240723090 | モビエレ試験評価部 | 2026-11-30
| デジタル温湿度計 | HIOKI | LR5001 | 100011084962 | 180824819 | モビエレ試験評価部 | 2026-08-31
Note on H5: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二か月延長許可
Note on H31: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H32: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H33: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H34: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H35: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H38: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: ラベル張替え必要 定期点検の表記が2025のまま
Note on H41: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H42: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可
Note on H48: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 二ヶ月延長許可